## Reference
فولاد کربنی در کدام استانداردهای لوله و تیوب دیده می‌شود؟
فولاد کربنی برای لوله و تیوب صنعتی
https://niktrd.com/carbon-steel
محصول / استاندارد | تمرکز اصلی | نکته انتخاب
ASTM A106 | لوله بدون درز برای سرویس دمای بالا | گرید (Grade) B رایج است؛ انتخاب نهایی با کد طراحی و شرایط سرویس انجام می‌شود.
ASTM A53 | لوله عمومی، سیاه یا گالوانیزه | روش ساخت و کاربرد با A106 یکسان فرض نشود.
API 5L | لاین‌پایپ انتقال | سطح PSL، گرید و الزامات خط لوله تعیین‌کننده‌اند.
ASTM A333 | لوله دمای پایین | چقرمگی و آزمون ضربه بخشی از مبنای انتخاب‌اند.
ASTM A179 / ASTM A192 | تیوب مبدل و بویلر | محصول تیوب (Tube) است؛ ابعاد و الزامات آن را با لوله (Pipe) یکی نگیرید.