## Reference
حداقل اطلاعات لازم در گزارش PMI
جدول فنی MANIK TRADING — داده‌ها و کدهای مهندسی با جهت LTR حفظ شده‌اند.
https://niktrd.com/positive-material-identification
اطلاعات گزارش | آنچه باید ثبت شود | دلیل اهمیت
شناسه و ردیابی قطعه | شمارهٔ خط، اسپول یا قطعه، شمارهٔ ذوب (Heat Number)، تگ یا مارکینگ و مرجع MTC | جلوگیری از نسبت‌دادن نتیجه به قطعه یا ذوب دیگری
محل آزمون | نوع قطعه و نقطهٔ دقیق آزمون؛ مانند بدنهٔ لوله، فلز جوش، فلنج یا اتصال | روشن‌شدن ناحیه‌ای که نتیجه واقعاً به آن مربوط است
روش و تجهیز | روش XRF یا OES، مدل و شمارهٔ سریال دستگاه، شناسهٔ اپراتور، زمان آزمون و وضعیت کنترل صحت یا کالیبراسیون | امکان ردیابی و بازبینی شرایط آزمون
نتایج اندازه‌گیری | نام هر عنصر، مقدار اندازه‌گیری‌شده با واحد یا درصد جرمی، هشدار یا محدودیت دستگاه و در صورت گزارش‌شدن، عدم قطعیت اندازه‌گیری | فراهم‌شدن مبنای فنی برای تطبیق آلیاژ
مرجع و معیار پذیرش | گرید یا مشخصات مورد انتظار، دامنهٔ مجاز عناصر و قاعدهٔ تصمیم‌گیری | جلوگیری از پذیرش یا رد صرفاً بر اساس نام گرید پیشنهادی دستگاه
نتیجه و تعیین تکلیف | پذیرفته، ردشده یا نیازمند بازآزمایی؛ همراه با شمارهٔ NCR و اقدام نهایی در صورت عدم انطباق | بسته‌شدن مسیر تصمیم و جلوگیری از مصرف قطعهٔ نامنطبق